## §１
| α小 | ok-01000 | Ver05.0613
§１ 建物の調査

## 調査
[5 empty] | α小 | ok-01111 | Ver05.0613
§１ | 建物の調査
１－１ | 建物の概要
（１） | 名 称 等
| 建 築 物 | 名 称 | ****小学校屋内運動場③－１，③－２
|  | 所在地 | ****町４丁目７８１番地
|  | 用 途 | 屋内体育館
| 設 計 者 | 名 称 | 不明
|  | 住 所 | 不明
設計年月日
| (屋内運動場) | 昭和４０年 月 日
| (下屋) | 昭和５６年 月 日
| 施工者 | 名 称 | 不明
|  | 住 所 | 不明
(屋内運動場)
| 竣工年月日 | 昭和４１年 月 日
| 経過年数 | 平成２１年 ９月現在 |  | 43 | 年
(下屋)
| 竣工年月日 | 昭和５７年 月 日 |  | (増築)
| 経過年数 | 平成２１年 ９月現在 |  | 27 | 年
（２） | 規 模 等
|  | 屋内運動場 | 下屋
| 建築面積 |  |  | ㎡
| 延床面積 | 688.7 | 68 | ㎡ | (仕様書より)
| 階 数 | 地上２階 | 地上１階
|  |  | 屋内運動場 |  | 下屋
| 桁行き方向 | 構造形式 | ブレース構造 |  | ラーメン構造
|  | 全長 | 37.40 |  | 2.85 | ｍ
|  | スパン数 | 10 |  | 1 | スパン
|  | 主なスパン長 | 3.40 |  | 2.85 | ｍ
| 張り間方向 | 構造形式 | ラーメン構造 |  | ラーメン構造
|  |  | 鉄骨－Ｓ１タイプ |  | －
|  | 全長 | 20.00 |  | 20 | ｍ
|  | スパン数 | 1 |  | 5 | スパン
|  | 主なスパン長 | 20 |  | 4 | ｍ
| 建物階高 | 軒高さGL+ | 7.00 |  | 3.7 | ｍ
|  | ２階 | 3.65(桁） |  | －
|  | １階 | 3.08 |  | 3.43 | ｍ
|  |  | (GL+0.27) |  | (GL+0.27ｍ)
（３）設計図書等の保存状況
| 意匠関係 | 意匠設計図 | （有・無） | ：下屋
| 構造関係 | 構造設計図 | （有・無） | ：下屋
|  | 構造計算書 | （有・無）
|  | 地質調査資料 | （有・無）
| その他設計資料 |  | （有・無）

## 強度・履歴
[9 empty] | α小 | ok-01141 | Ver05.0613
（４）構造部材の種類（強度は§２－３による）
|  |  |  | 屋内運動場 |  |  | 下屋
| コンクリ－ト |  | 階 Ｆｃ＝ |  | － |  | － | N/m㎡
|  |  | 基礎 Ｆｃ＝ |  | － |  | 21 | N/m㎡
| 鉄 筋 |  | 柱 主 筋 |  | － |  | SD295
|  |  | 梁 主 筋 |  | － |  | SD295
|  |  | 帯 筋 等 |  | － |  | SD295
|  |  | 壁 筋 |  | － |  | SD295
|  |  | 壁曲補強筋 |  | － |  | SD295
| 鉄骨 |  | 形鋼 |  | SS400 |  | SS400
|  |  | 高力ボルト |  | － |  | F10T
|  |  | リベット |  | SV400 |  | －
| 基礎形式 |  | 直接基礎 | 独立フーチング基礎 |  | 連続フーチング基礎
|  |  | 根伐り深 |  |  |  | 0.8 | m
|  |  | 地耐力 |  | 75 |  | 75 | kN/㎡(長期) | 再計算値
| 地盤種別 第 | 2 | 種地盤
|  |  | 地盤周期 |  | 0.6 | sec
（５）建物の履歴
| 建築年月日 |  | 昭和４１年 月 日 |  |  | （竣工）
|  |  | 昭和 年 月 日 |  |  | （改築）
増築・改築・補修の記録
|  |  | 昭和５７年 月 日 |  |  | （増築）下屋

## 現況
|  | α技研小 | ok-01211 | Ver05.0613
１-２ | 設計図書
（１） | 現地案内図・配置図
|  | α技研小 | ok-01221 | Ver05.0613
（２） | 平面図・立面図
ａ・ | 平面図
|  | α技研小 | ok-01222 | Ver05.0613
ｂ・ | 立面図
|  | α技研小 | ok-01223 | Ver05.0613
ｃ・ | 断面図
|  | α技研小 | ok-01224 | Ver05.0613
ｄ・ | 矩計図
|  | α技研小 | ok-01225 | Ver05.0613
ｅ・ | 平面詳細図
|  | α技研小 | ok-01226 | Ver05.0613
ｆ・ | 階段詳細図
|  | α技研小 | ok-01231 | Ver05.0613
（３） | 構造図（基礎伏図･床梁伏図・軸組図・断面リスト）
ａ・ | 基礎伏図
|  | α技研小 | ok-01232 | Ver05.0613
ｂ・ | 梁伏図
|  | α技研小 | ok-01233 | Ver05.0613
ｃ・ | 軸組図
|  | α技研小 | ok-01234 | Ver05.0613
ｄ・ | 部材リスト
|  | α技研小 | ok-01241 | Ver05.0613
（４） | 地質調査資料