## 鉄骨調査番号
[5 empty] | α小 | ok-02221 | Ver03.0711
（２） | 部材寸法測定結果のまとめ
・ | 屋内運動場
| 部材寸法測定結果は、主要部について以下の通りであった。調査の詳細は実態調査票を参照するものとし、 | [6 empty] | 同部位の部材寸法や隅肉サイズについては、測定値の中の最小値を採用する。
調査結果が重複する部位については、代表箇所のみ下表にまとめた。
調査No. | 部位 | 内容 | 測定値･調査結果 | 対処方法
ＭＴ梁・Ｃ１柱（No.1-1,No.2-1を代表して、No.1-1）
No.1-1 | 10通りA軸 ＭＴ梁 | 梁せい | (400) | 400
|  | 梁幅 | (148) | 148
|  | 上・下弦材 | 2L-(65)×(65)×(6) | 2L-65×65×6
|  | ラチス材 | FB-(32)×(9) | FB-32×9 | ＊ダイア型の中央にリベットd13有り
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(22.7) | 1-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (335～340) | 340 | ＊調査No1-1,1-2の最大値を採用
|  | GPL厚 | GPL-(9) | GPL-9
| Ｃ1柱 | 柱せい | (400) | 400
|  | 柱幅 | (148) | 148
|  | 外・内弦材 | 2L-(65)×(65)×(6) | 2L-65×65×6
|  | ラチス材 | FB-(32)×(9) | FB-32×9 | ＊ダイア型の中央にリベットd13有り
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(21) | 1-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (335～340) | 340 | ＊調査No1-1,1-2の最大値を採用
棟部 ＭＴ梁接合部
No.４ | 2通りM軸 | GPL | GPL-(9) | GPL-9
| 棟部 ＭＴ梁接合部 | (本数)- リベット径 | (5)-リベット頭(25) | 5-d16 | ＊「出典１」より判断
|  | ピッチ,端あき | (50),(30) | 50,30
| 下弦材接合部 | GPL | GPL-(6.6) | GPL-6
|  | MT梁側 | (6)-リベット頭(--) | 6-d
|  | V1,V2梁側 | (4)-リベット頭(--) | 4-d
Ｐ柱（No.5,No.6を代表して、No.6）
No.6-1 | 11通りC軸 Ｐ柱 | 柱せい | (300) | 300
|  | 柱幅 | (180) | 180
|  | 部材 | 4L-(50)×(50)×(6) | 4L-50×50×6 | ＊ボックス型
|  | ラチス材 | FB-(32)×(9) | FB-32×9
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(20.5) | 1-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (275) | 275
ギャラリー上 Ｃ１柱（No.1-3,No.2-3を代表して、No.1-3）
No.1-3 | 9通りA軸 Ｃ１柱 | GPL | GPL-(9.0) | GPL-9
Ｃ１柱中間部繋ぎ材（No.1-3,No.2-3を代表して、No.1-3）
No.1-3 | 9通りA軸 | 部材 | C-(75×45×15×2.5) | C-75×45×15×2.3
| Ｃ１柱中間部繋ぎ材 | GPL | GPL-(7.1) | GPL-6 | ＊柱の座屈留めは無し
ＲＢ１、ＲＢ２梁（No.1-2,No.2-2を代表して、No.1-2）
No.1-2 | 10通りA軸 ＲＢ１梁 | 梁せい | --- | 400 | ＊（調査No.2-2より：P. 参照）
|  | 弦材（内側・外側） | L-(75)×(75)×(6.1) | L-75×75×6
|  | ラチス材 | FB-(32)×(9) | FB-32×9 | ＊トラス型
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(21) | 1-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
| ＲＢ２梁 | 梁せい | (400) | 400
|  | 外・内弦材 | L-(50)×(50)×(4.1) | L-50×50×4
|  | ラチス材 | FB-(32)×(6) | FB-32×6 | ＊トラス型
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(22) | 1-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
Ｖ１、Ｖ２
No.4 | 2通りM軸 Ｖ１梁 | 梁せい | (386) | 386と判断 | ＊MT梁上弦材アングルの下にｽﾌﾟﾗｲｽ
|  | 上・下弦材 | L-(50)×(50)×(3.8) | L-50×50×4 | PL-4.5を2枚挟んでいる。
|  | ラチス材 | FB-(31.6)×(5.9) | FB-32×6
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(14) | 1-d10 | ＊（調査No.5より：P. 参照）
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
| Ｖ２梁 | 梁せい | (386) | 386と判断 | ＊MT梁上弦材アングルの下にｽﾌﾟﾗｲｽ
|  | 上・下弦材 | L-(50)×(50)×(4) | L-50×50×4 | PL-4.5を2枚挟んでいる。
|  | ラチス材 | FB-(32)×(6.1) | FB-32×6 | ＊（調査No.5より：P. 参照）
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(14.6) | 1-d10 | ＊「出典１」より判断
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
[5 empty] | α小 | ok-02222 | Ver03.0711
Ｖ１Ａ（No.5,No.8を代表して、No.8）、 Ｖ２Ａ | [8 empty] | ＊MT梁上弦材アングルの下にﾌｨﾗｰ
No.8 | 10通りB軸 Ｖ１Ａ梁 | 梁せい | (388) | と判断 | ＊MT梁上弦材アングルの下にﾌｨﾗｰ |  |  |  | PL-6を挟んでいる。
|  | 上・下弦材 | L-(50)×(50)×(4.7) | L-50×50×4 | PL- を挟んでいる。
|  | ラチス材 | FB-(32)×(6) | FB-32×6
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(--) | 1-d10 | ＊（調査No.5より：P. 参照）
ラチス材ピッチ
| Ｖ２Ａ梁 | 梁せい | (386) | と判断 | ＊MT梁上弦材アングルの下にﾌｨﾗｰ
|  | 上・下弦材 | L-(50)×(50)×(3.8) | L-50×50×4 | PL- を挟んでいる。
|  | ラチス材 | FB-(32)×(6) | FB-32×6 | ＊（調査No.5より：P. 参照）
|  | 弦材・ﾗﾁｽ接合部 | リベット頭(15) | 1-d10 | ＊「出典１」より判断
ラチス材ピッチ
ｂ２繋ぎ材
No.9-1 | 10通りC軸 ｂ２繋ぎ材 | b2 部材 | 2L-(65)×(65)×(6) | 2L-65×65×6 | ＊隙間0
ＳＢ１、ＳＢ２梁
No.10 | A通り10軸 ＳＢ１ | 梁せい | (400) | 400
|  | 外・内弦材 | L-(75)×(75)×(6.3) | L-75×75×6
|  | ラチス材 | 丸鋼φ-(15.6) | 丸鋼φ-16
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
|  | 溶接 | ﾌﾚｱ溶接 径：4～5不均一 | S=(4～5)×0.7
| A通り10軸 ＳＢ２ |  | L=30 両面
|  | 梁せい | (---) | 400 | ＊調査が困難だったため、SB1に倣う
|  | 外・内弦材 | L-(65)×(65)×(6) | L-65×65×6
|  | ラチス材 | 丸鋼φ-(--) | 丸鋼φ-16 | ＊調査が困難だったため、目視による
|  | ラチス材ピッチ | (400) | 400
屋根ブレース（A～B軸間、E～F軸間にある屋根ブレースを代表）
No.1-2 | 10通りA軸 | 部材 | L-(50)×(50)×(4.1) | L-50×50×4
| 屋根ブレース | GPL | GPL-(6) | GPL-6
|  | (本数)- リベット径 | (2)-リベット頭(21) | 2-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | はしあき、ピッチ | (20),(50) | 20,50
屋根ブレース（B～E軸間にある屋根ブレース）
No.5-2 | 11通りB軸 屋根ﾌﾞﾚｰｽ | 部材 | L-(50)×(50)×(4) | L-50×50×4
|  | (本数)- リベット径 | (2)-リベット頭(25) | 2-d13 | ＊d16相当であるが、部分的と判断
| ※アングル板厚 | 部材 | L-(50)×(50)×(6) | L-50×50×6
| リベット２本締め→t=4.0 | (本数)- リベット径 | (3)-リベット頭(--) | 2-d13 | ＊d16相当であるが、部分的と判断
| リベット３本締め→t=6.0 | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 25,50
|  | GPL | GPL-(-) | GPL-6 | ＊（調査No.9-2より）
No.6-2 | 11通りC軸 屋根ﾌﾞﾚｰｽ | 部材 | L-(50)×(50)×(4) | L-50×50×4
|  | (本数)- リベット径 | (2)-リベット頭(20.5) | 2-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 25,50
|  | GPL | GPL-(-) | GPL-6 | ＊（調査No.9-2より）
No.9-2 | 10通りC軸 屋根ﾌﾞﾚｰｽ | 部材 | L-(50)×(50)×(4.2) | L-50×50×4
|  | (本数)- リベット径 | (2)-リベット頭(22) | 2-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 25,50
|  | 部材 | L-(50)×(50)×(6) | L-50×50×6
|  | (本数)- リベット径 | (3)-リベット頭(22) | 3-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 25,50
|  | GPL | GPL-(6) | GPL-6
壁ブレース（No.16～18を代表して、No.16とNo18）
No.16 | A通り10～11軸間 | 部材 | L-(50)×(50)×(4.5) | L-50×50×4
| 壁ブレース 1階 | (本数)- リベット径 | (3)-リベット頭(22) | 3-d13 | ＊「出典１」より判断
|  | GPL | GPL-(7.1) | GPL-6
|  | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 20,50 | A通り2軸で端あき15の箇所がある。部分的なため、補強を前提とする。(17-2)
No.18 | F通り1～2軸間 | 部材 | L-(50)×(50)×(4.2) | L-50×50×4
| 壁ブレース 2階 | (本数)- リベット径 | (3)-リベット頭(22.8) | 3-d13
|  | GPL | GPL-(6.3) | GPL-6 | ＊「出典１」より判断
|  | はしあき、ピッチ | (25),(50) | 20,50
柱脚（No.12～14を代表して、No.13とNo14）
No.13 | 6通りA軸 Ｃ１柱脚 | ベースプレート | BPL-(9.2)×(--)×(--) | BPL-9× | ピンプレート有り
|  | アンカーボルト ﾈｼﾞ外径 | φ=（18.9） | φ=19
|  | ﾅｯﾄ幅 | (31.0)
No.14 | 1通りC軸 Ｐ柱脚 | ベースプレート | BPL-(--)×(--)×(--)
|  | アンカーボルト ﾈｼﾞ外径 | φ=（16.2） | φ=16
出典１：建築物の耐震診断システムマニュアル［鉄骨造］ｐ121～125

## 下屋調査
[5 empty] | α小 | ok-02223 | Ver03.0711
・ | 下屋
| 部材寸法測定結果は、主要部について概ね設計図書の通りであった。調査の詳細は実態調査票を参照するものとし、 | [6 empty] | 同部位の部材寸法や隅肉サイズについては、測定値の中の最小値を採用する。
調査結果が重複する部位については、代表箇所のみ下表にまとめた。なお、図面に記述無き部分は原則として測定値
を採用し、隅肉サイズについては測定値の中の最小値を採用する。
調査No. | 部位 | 内容 | 設計値 | 測定値・調査結果 | 対処方法
調査No.20 （Ｘ、Ｙ） （No.20～No.22を代表して、No.20）
Ｘ方向 | 11'通りB軸
| Ｃ柱 | 柱断面 | H-150×150×7×10 | H-(150×147×7×9.2) | 設計図通りとして扱う。
| ＲＧ２梁 | 梁断面 | H-200×100×5.5×8 | H-(200×100×5×7.7) | 設計図通りとして扱う。
| ＲＧ２梁継手 | ボルト本数－径 | 12-M16 | (12)- ナット幅(26.6） | 設計図通りとして扱う。
| (フランジ面) | 外添板（厚×長） | PL-6×--- | PL-(6.1)×(500) | PL-6.0×500と判断する。
|  | 内添板（厚×幅） | PL-6×--- | PL-(6.1)×(30) | PL-6.0×30と判断する。
|  | はしあき、ピッチ | 記載なし | (30),(80) | 測定値による。
|  | へりあき、ゲージ | 記載なし | (25),(50) | 測定値による。
| (ウェブ面) | 径・ボルト本数 | 4-M16 | (4)- ナット幅(26.7） | 設計図通りとして扱う。
|  | 添板（厚×幅×長） | PL-6×--- | PL-(-)×(150)×(180) | PL-6.0×150×180と判断する。
|  | はしあき、ピッチ | 記載なし | (35),(80) | 測定値による。
|  | へりあき、ゲージ | 記載なし | (30),(120) | 測定値による。
| 屋根ブレース | ブレース | φ16 | φ(15.9) | 設計図通りとして扱う。
|  | GPL厚 | 記載なし | GPL-(5.9) | GPL-6と判断する。
|  | ボルト径 | 記載なし | ナット幅(26.3) 刻印無し
Ｙ方向 | B通り11'軸
| ＲＧ１梁 | 梁断面 | H-200×100×5.5×8 | H-(200×100×5×7.9) | 設計図通りとして扱う。
| ＲＧ１梁継手 | ボルト本数－径 | 12-M16 | (12)- ナット幅(26.5） | 設計図通りとして扱う。
| (フランジ面) | 外添板（厚×長） | PL-6×--- | PL-(5.9)×(500) | PL-6.0×500と判断する。
|  | 内添板（厚×幅） | PL-6×--- | PL-(5.9)×(30) | PL-6.0×30と判断する。
|  | はしあき、ピッチ | 記載なし | (30),(80) | 測定値による。
|  | へりあき、ゲージ | 記載なし | (25),(50) | 測定値による。
| (ウェブ面) | 径・ボルト本数 | 4-M16 | (4)- ナット幅(30.2） | 設計図通りとして扱う。
|  | 添板（厚×幅×長） | PL-6×--- | PL-(-)×(150)×(180) | PL-6.0×150×180と判断する。
|  | はしあき、ピッチ | 記載なし | (35),(80) | 測定値による。
|  | へりあき、ゲージ | 記載なし | (30),(120) | 測定値による。
柱脚 （No.23、No.24を代表して、No.23）
No.23 | 12通りB軸 Ｃ柱脚 | ベースプレート | BPL-16×170×220 | BPL-(16)×(170)×(220) | 設計図通りとして扱う。
|  | アンカーボルト | 2-φ19,L=600,DN溶接 | (2)- ナット幅(32),DN | 設計図通りとして扱う。
出典１：建築物の耐震診断システムマニュアル［鉄骨造］ｐ121～125
超音波探傷検査の結果（下屋のみ）
調査No. | 部位 | 内容 | 検査結果
20～22 | 柱梁仕口部 | 超音波探傷検査 | 検査数6箇所中、3箇所の不合格欠陥を検出。 |  | 隅肉溶接として算定する。
（次ページ参照）
23 | 柱脚 | 超音波探傷検査 | 検査数1箇所中、1箇所の不合格欠陥を検出。 |  | 隅肉溶接として算定する。
（次ページ参照）
その他現地調査における注意点とその対処法
（屋内運動場） | [7 empty] | 9,10 | ２階壁ブレースの柱頭側取付き位置が偏心している。[写真No.48,50］
調査No. | [8 empty] | →偏心に対しては必ず補強するとし、偏心が無いものとして各耐力を算定する。
1-2 | 屋根ブレースの取付き位置が偏心している。[写真No.17］
→組立梁下フランジの取り付け位置とＲＢ１まで３６８ｍｍの離間がある。立面的にも偏心があるので
これらについては必ず補強するとし、偏心が無いものとして各耐力を算定する。
9,10 | ラチス材が座屈している箇所があった。[写真No.19］
→ラチス材の座屈は無視して耐力を算定する。
（下屋）
調査No.