## §４
| α小 | ok-04000 | Ver04.0921
§４ 耐震診断

## 軸力
[8 empty] | α小 | ok-04111 | Ver05.0627
§４ | 耐震診断
４-１ | 診断用荷重データ
（１） | 長期柱軸力の一覧[kN]
２階長期軸力
84.4 | 1 | 11.7 | 14.9 | 15.6 | 0 | 15.6 | 14.9 | 11.7
66.8 | 2 | 33.4 | [5 empty] | 33.4
66.4 | 3 | 33.2 | [5 empty] | 33.2
63.8 | 4 | 31.9 | [5 empty] | 31.9
63.6 | 5 | 31.8 | [5 empty] | 31.8
63.6 | 6 | 31.8 | [5 empty] | 31.8
63.6 | 7 | 31.8 | [5 empty] | 31.8
63.6 | 8 | 31.8 | [5 empty] | 31.8
65.4 | 9 | 32.7 | [5 empty] | 32.7
66.6 | 10 | 33.3 | [5 empty] | 33.3
85.6 | 11 | 11.9 | 14.7 | 16.2 | 0 | 16.2 | 14.7 | 11.9
合計 |  | A | B | C | M | D | E | F
753.4 | kN | 315.3 | 29.6 | 31.8 | 0 | 31.8 | 29.6 | 315.3
１階長期軸力
164 | 1 | 29.4 | 25.2 | 27.4 |  | 27.5 | 25.1 | 29.4
115.4 | 2 | 57.7 | [5 empty] | 57.7
107.8 | 3 | 53.9 | [5 empty] | 53.9
105.4 | 4 | 52.7 | [5 empty] | 52.7
105.2 | 5 | 52.6 | [5 empty] | 52.6
105 | 6 | 52.5 | [5 empty] | 52.5
105.2 | 7 | 52.6 | [5 empty] | 52.6
105.2 | 8 | 52.6 | [5 empty] | 52.6
106.6 | 9 | 53.3 | [5 empty] | 53.3
114.8 | 10 | 57.4 | [5 empty] | 57.4
168.8 | 11 | 29.9 | 25.8 | 28.7 |  | 28.7 | 25.8 | 29.9
36.8 | 11' | 7.3 | 6.2 | 4.9 |  | 4.9 | 6.2 | 7.3
98.4 | 12 | 13 | 15.9 | 20.3 |  | 20.3 | 15.9 | 13
合計 |  | A | B | C | M | D | E | F
1303.4 | kN | 544.6 | 51 | 56.1 | 0 | 56.2 | 50.9 | 544.6 | 屋体
135.2 | kN | 20.3 | 22.1 | 25.2 | 0 | 25.2 | 22.1 | 20.3 | 下屋
[8 empty] | α小 | ok-04112 | Ver05.0627
基礎用軸力
267 | 1 | 43 | 44.8 | 45.7 |  | 45.7 | 44.8 | 43
150.6 | 2 | 75.3 | [5 empty] | 75.3
134.6 | 3 | 67.3 | [5 empty] | 67.3
133.8 | 4 | 66.9 | [5 empty] | 66.9
133.2 | 5 | 66.6 | [5 empty] | 66.6
133.2 | 6 | 66.6 | [5 empty] | 66.6
133.2 | 7 | 66.6 | [5 empty] | 66.6
133.4 | 8 | 66.7 | [5 empty] | 66.7
133.2 | 9 | 66.6 | [5 empty] | 66.6
150 | 10 | 75 | [5 empty] | 75
270.8 | 11 | 43.5 | 45.3 | 46.6 |  | 46.6 | 45.3 | 43.5
140.8 | 11' | 20.1 | 26.4 | 23.9 |  | 23.9 | 26.4 | 20.1
223 | 12 | 27.7 | 41.5 | 42.3 |  | 42.3 | 41.5 | 27.7
合計 |  | A | B | C | M | D | E | F
1773 | kN | 704.1 | 90.1 | 92.3 | 0 | 92.3 | 90.1 | 704.1 | 屋体
363.8 | kN | 47.8 | 67.9 | 66.2 | 0 | 66.2 | 67.9 | 47.8 | 下屋

## Ｘ方向
[8 empty] | α小 | ok-04121 |  | Ver05.0627
（２） | 節点毎の地震用重量のゾーニング
Ｒ層Ｘ方向地震用重量
82.4 | 1 | 11 | 14.7 | 11.9 | 7.2 | 11.9 | 14.7 | 11
XⅠゾーン
69.7 | 2 | 12.5 | 11.6 | 7 | 7.5 | 7 | 11.6 | 12.5 |  |  | 69.7 | [kN]
XⅡゾーン
65.4 | 3 | 10.4 | 11.6 | 6.7 | 8 | 6.7 | 11.6 | 10.4 |  |  | 65.4 | [kN]
63.7 | 4 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 5 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 6 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 7 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 8 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 9 | 10.3 | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
70 | 10 | 12.4 | 11.6 | 7 | 8 | 7 | 11.6 | 12.4
XⅢゾーン
83.4 | 11 | 11 | 14.7 | 11.9 | 8.2 | 11.9 | 14.7 | 11 |  |  | 83.4 | [kN]
合計 |  | A | B | C | M | D | E | F
753.1 | kN | 119.1 | 133.8 | 84.7 | 77.9 | 84.7 | 133.8 | 119.1
[8 empty] | α小 | ok-04122 |  | Ver05.0627
２層Ｘ方向地震用重量
75.4 | 1 | 15.6 | 10.3 | 11.8 |  | 11.8 | 10.3 | 15.6
XⅠゾーン
40 | 2 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 40 | [kN]
XⅡゾーン
32.8 | 3 | 16.4 | [5 empty] | 16.4 |  |  | 32.8 | [kN]
32.8 | 4 | 16.4 | [5 empty] | 16.4
32.8 | 5 | 16.4 | [5 empty] | 16.4
32.6 | 6 | 16.3 | [5 empty] | 16.3
32.8 | 7 | 16.4 | [5 empty] | 16.4
32.8 | 8 | 16.4 | [5 empty] | 16.4
32.6 | 9 | 16.3 | [5 empty] | 16.3
39.6 | 10 | 19.8 | [5 empty] | 19.8
XⅢゾーン
79 | 11 | 16 | 11 | 12.5 |  | 12.5 | 11 | 16 |  |  | 79 | [kN]
43.6 | 11' | 7.7 | 7 | 7.1 |  | 7.1 | 7 | 7.7
下屋
[11 empty] | 135.2 | [kN]
91.6 | 12 | 12.7 | 14.9 | 18.2 |  | 18.2 | 14.9 | 12.7
合計 |  | A | B | C | M | D | E | F
463.2 | kN | 186 | 21.3 | 24.3 |  | 24.3 | 21.3 | 186 | 屋体
135.2 | kN | 20.4 | 21.9 | 25.3 |  | 25.3 | 21.9 | 20.4 | 下屋

## Ｙ方向
[10 empty] | α小 | ok-04123 |  | Ver05.0627
Ｒ層Ｙ方向地震用重量
ＹⅠゾーン
|  |  | 376.55 | [kN]=A+B+C+M/2
82.4 | 1 |  | 11 |  | 14.7 | 11.9 | 7.2 | 11.9 | 14.7 | 11
69.7 | 2 |  | 12.5 |  | 11.6 | 7 | 7.5 | 7 | 11.6 | 12.5
65.4 | 3 |  | 10.4 |  | 11.6 | 6.7 | 8 | 6.7 | 11.6 | 10.4
63.7 | 4 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 5 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 6 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 7 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 8 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
63.7 | 9 |  | 10.3 |  | 11.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 11.6 | 10.3
70 | 10 |  | 12.4 |  | 11.6 | 7 | 8 | 7 | 11.6 | 12.4
83.4 | 11 |  | 11 |  | 14.7 | 11.9 | 8.2 | 11.9 | 14.7 | 11
合計 |  |  | A |  | B | C | M | D | E | F
753.1 | kN |  | 119.1 |  | 133.8 | 84.7 | 77.9 | 84.7 | 133.8 | 119.1
[10 empty] | α小 | ok-04124 |  | Ver05.0627
２層Ｘ方向地震用重量
ＹⅠゾーン
|  |  | 186 | [kN]=A
75.4 | 1 |  | 15.6 |  | 10.3 | 11.8 |  | 11.8 | 10.3 | 15.6
40 | 2 |  | 20 | [6 empty] | 20
32.8 | 3 |  | 16.4 | [6 empty] | 16.4
32.8 | 4 |  | 16.4 | [6 empty] | 16.4
32.8 | 5 |  | 16.4 | [6 empty] | 16.4
32.6 | 6 |  | 16.3 | [6 empty] | 16.3
32.8 | 7 |  | 16.4 | [6 empty] | 16.4
32.8 | 8 |  | 16.4 | [6 empty] | 16.4
32.6 | 9 |  | 16.3 | [6 empty] | 16.3
39.6 | 10 |  | 19.8 | [6 empty] | 19.8
79 | 11 |  | 16 |  | 11 | 12.5 |  | 12.5 | 11 | 16
43.6 | 11' |  | 7.7 |  | 7 | 7.1 |  | 7.1 | 7 | 7.7
下屋
[13 empty] | 135.2 | [kN]
91.6 | 12 |  | 12.7 |  | 14.9 | 18.2 |  | 18.2 | 14.9 | 12.7
合計 |  |  | A |  | B | C | M | D | E | F
463.2 | kN |  | 186 |  | 21.3 | 24.3 |  | 24.3 | 21.3 | 186 | 屋体
135.2 | kN |  | 20.4 |  | 21.9 | 25.3 |  | 25.3 | 21.9 | 20.4 | 下屋

## ゾーンX1
[7 empty] | α小 | ok-04211 | Ver04.1108
§４ | 耐震診断
４-２ | 各ゾーン毎の地震力のまとめ
（1） | 張間ＸⅠゾーン（２、１０通りを代表して２通り）
ａ） | 重量及び床面積（節点毎の地震用重量より）
層 | W[kN] | ΣW[kN] | A[㎡] | W/A[kN/㎡] | ΣA[㎡]
２ | 69.7 | 69.7 | 68 | 1.025 | 68
１ | 40 | 109.7 | 8.16 | 4.902 | 76.16
W | ：各階の建物重量[kN]
ΣW | ：その階より上の建物全重量[kN]
A | ：各階の床面積[㎡]
W/A | ：各階の単位面積あたりの重量[kN/㎡]
ΣA | ：その階より上の全床面積[㎡]
ｂ） | 成層架構とした場合の地震力
・柱中間に塑性ヒンジが発生するので成層架構としての地震力を用いる
層 | Wi[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
2 | 69.7 | 69.7 | 0.635 | 1.179 | 0.236 | 16.45 | 16.45
1 | 40 | 109.7 | 1 | 1 | 0.2 | 21.94 | 5.49
Z | ：地震地域係数 |  | 1
Rt | ：振動特性係数 |  | 1
HS | ：鉄骨部の有効高さ |  | 8.5 | [m] |  | （屋根平均高さ）
HC | ：ＲＣ部の高さ |  | 0 | [m]
H | ：建築物の質点高さ |  | 8.5 | [m] | = HS+HC
α | ：鉄骨部分の高さ比 |  | 1 |  | = HS/(HS+HC)
T | ：設計用一次固有周期 |  | 0.255 | [sec] | = H(0.02+0.01α)
Co | ：標準せん断力係数 |  | 0.2
αi | ：最上部からｉ階までの重量の和を地上部の全重量で除した値
Ai | ：Ciの分布係数
Ci | ：地震層剪断力係数 |  |  |  | = Z・Rt・Ai・Co
・Ａｉ分布を考慮し軒位置へ置換した地震力
Ai分布を考慮し軒位置へ置換する方法
A2 | ：高さ分布係数 |  | 1.179 |  |  | 軒位置の等価地震重量：Ｗは
W2 | ：Ｒ階地震用重量 |  | 69.7 | [kN] |  | We = W2 ×｛β+(1-β)×A2 ｝+W1×β
W1 | ：２階地震用重量 |  | 40 | [kN] |  |  | = | 93.0239 | [kN]
HN | ：軒重心高さ |  | 8.5 | [m] | 標準せん断力係数:Coを |  |  | 0.2 | とすれば
H1 | ：ギャラリー重心高さ |  | 3.35 | [m] |  |  | P = Co・W = | 18.6048 | [kN]
β | ：ギャラリー軒高比 |  | 0.39412 | = H1/HN
但し、上記の方法ではEoの算出結果が過大評価となる可能性が有るので
屋体規準（Ｐ６）「成層架構と見なせない場合」の評価方法に準じて
|  | W = W2+W1= | 109.7 | [kN]
|  | P = Co・W = | 21.94 | [kN] | を採用することにする
層 | We[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
1 | 109.7 | 109.7 | 1 | 1 | 0.2 | 21.94 | 21.94

## ゾーンX2
[7 empty] | α小 | ok-04221 | Ver04.1108
（2） | 張間ＸⅡゾーン（３～９通りを代表して３通り）
ａ） | 重量及び床面積（節点毎の地震用重量より）
層 | W[kN] | ΣW[kN] | A[㎡] | W/A[kN/㎡] | ΣA[㎡]
２ | 65.4 | 65.4 | 68 | 0.96176 | 68
１ | 32.8 | 98.2 | 8.16 | 4.0196 | 76.16
W | ：各階の建物重量[kN]
ΣW | ：その階より上の建物全重量[kN]
A | ：各階の床面積[㎡]
W/A | ：各階の単位面積あたりの重量[kN/㎡]
ΣA | ：その階より上の全床面積[㎡]
ｂ） | 成層架構とした場合の地震力
・柱中間に塑性ヒンジが発生するので成層架構としての地震力を用いる
層 | Wi[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
2 | 65.4 | 65.4 | 0.666 | 1.162 | 0.232 | 15.17 | 15.17
1 | 32.8 | 98.2 | 1 | 1 | 0.2 | 19.64 | 4.47
Z | ：地震地域係数 |  | 1
Rt | ：振動特性係数 |  | 1
HS | ：鉄骨部の有効高さ |  | 8.5 | [m] |  | （屋根平均高さ）
HC | ：ＲＣ部の高さ |  | 0 | [m]
H | ：建築物の質点高さ |  | 8.5 | [m] | = HS+HC
α | ：鉄骨部分の高さ比 |  | 1 |  | = HS/(HS+HC)
T | ：設計用一次固有周期 |  | 0.255 | [sec] | = H(0.02+0.01α)
Co | ：標準せん断力係数 |  | 0.2
αi | ：最上部からｉ階までの重量の和を地上部の全重量で除した値
Ai | ：Ciの分布係数
Ci | ：地震層剪断力係数 |  |  |  | = Z・Rt・Ai・Co
・Ａｉ分布を考慮し軒位置へ置換した地震力
Ai分布を考慮し軒位置へ置換する方法
A2 | ：高さ分布係数 |  | 1.162 |  |  | 軒位置の等価地震重量：Ｗは
W2 | ：Ｒ階地震用重量 |  | 65.4 | [kN] |  | We = W2 ×｛β+(1-β)×A2 ｝+W1×β
W1 | ：２階地震用重量 |  | 32.8 | [kN] |  |  | = | 84.7463 | [kN]
HN | ：軒重心高さ |  | 8.5 | [m] | 標準せん断力係数:Coを |  |  | 0.2 | とすれば
H1 | ：ギャラリー重心高さ |  | 3.35 | [m] |  |  | P = Co・W = | 16.9493 | [kN]
β | ：ギャラリー軒高比 |  | 0.39412 | = H1/HN
但し、上記の方法ではEoの算出結果が過大評価となる可能性が有るので
屋体規準（Ｐ６）「成層架構と見なせない場合」の評価方法に準じて
|  | W = W2+W1= | 98.2 | [kN]
|  | P = Co・W = | 19.64 | [kN] | を採用することにする
層 | We[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
1 | 98.2 | 98.2 | 1 | 1 | 0.2 | 19.64 | 19.64

## ゾーンX3
[7 empty] | α小 | ok-04231 | Ver04.1108
（３） | 張間ＸⅢゾーン（１、１１通りを代表して１１通り）
ａ） | 重量及び床面積（節点毎の地震用重量より）
層 | W[kN] | ΣW[kN] | A[㎡] | W/A[kN/㎡] | ΣA[㎡]
２ | 83.4 | 83.4 | 34 | 2.4529 | 34
１ | 79 | 162.4 | 4.08 | 19.3627 | 38.08
W | ：各階の建物重量[kN]
ΣW | ：その階より上の建物全重量[kN]
A | ：各階の床面積[㎡]
W/A | ：各階の単位面積あたりの重量[kN/㎡]
ΣA | ：その階より上の全床面積[㎡]
ｂ） | 成層架構とした場合の地震力
・柱中間に塑性ヒンジが発生するので成層架構としての地震力を用いる
層 | Wi[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
2 | 83.4 | 83.4 | 0.514 | 1.255 | 0.251 | 20.93 | 20.93
1 | 79 | 162.4 | 1 | 1 | 0.2 | 32.48 | 11.55
Z | ：地震地域係数 |  | 1
Rt | ：振動特性係数 |  | 1
HS | ：鉄骨部の有効高さ |  | 8.5 | [m] |  | （屋根平均高さ）
HC | ：ＲＣ部の高さ |  | 0 | [m]
H | ：建築物の質点高さ |  | 8.5 | [m] | = HS+HC
α | ：鉄骨部分の高さ比 |  | 1 |  | = HS/(HS+HC)
T | ：設計用一次固有周期 |  | 0.255 | [sec] | = H(0.02+0.01α)
Co | ：標準せん断力係数 |  | 0.2
αi | ：最上部からｉ階までの重量の和を地上部の全重量で除した値
Ai | ：Ciの分布係数
Ci | ：地震層剪断力係数 |  |  |  | = Z・Rt・Ai・Co
・Ａｉ分布を考慮し軒位置へ置換した地震力
Ai分布を考慮し軒位置へ置換する方法
A2 | ：高さ分布係数 |  | 1.255 |  |  | 軒位置の等価地震重量：Ｗは
W2 | ：Ｒ階地震用重量 |  | 83.4 | [kN] |  | We = W2 ×｛β+(1-β)×A2 ｝+W1×β
W1 | ：２階地震用重量 |  | 79 | [kN] |  |  | = | 127.4206 | [kN]
HN | ：軒重心高さ |  | 8.5 | [m] | 標準せん断力係数:Coを |  |  | 0.2 | とすれば
H1 | ：ギャラリー重心高さ |  | 3.35 | [m] |  |  | P = Co・W = | 25.4841 | [kN]
β | ：ギャラリー軒高比 |  | 0.39412 | = H1/HN
但し、上記の方法ではEoの算出結果が過大評価となる可能性が有るので
屋体規準（Ｐ６）「成層架構と見なせない場合」の評価方法に準じて
|  | W = W2+W1= | 162.4 | [kN]
|  | P = Co・W = | 32.48 | [kN] | を採用することにする
層 | We[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
1 | 162.4 | 162.4 | 1 | 1 | 0.2 | 32.48 | 32.48

## ゾーンY1
[7 empty] | α小 | ok-04231 | Ver04.1108
（４） | 桁行ＹⅠゾーン（Ａ通り）
ａ） | 重量及び床面積（節点毎の地震用重量より）
階 | W[kN] | ΣW[kN] | A[㎡] | ΣA[㎡] | W/A[kN/㎡]
２ | 399.4 | 399.4 | 340 | 340 | 1.1747
１ | 186 | 585.4 | 49.096 | 389.096 | 3.7885
W | ：各階の建物重量（kN）
ΣW | ：その階より上の建物全重量（kN）
A | ：各階の床面積（ ㎡ ）
W/A | ：各階の単位面積あたりの重量（kN／㎡ ）
ΣA | ：その階より上の全床面積（ ㎡ ）
| ２層妻Ｂ、Ｃ通りの1/2を屋根面に加算して検討 |  |  |  |  | 376.6+21.3/2+24.3/2=339.4
ｂ） | 地震時外力
Z | ：地震地域係数 |  | 1
Rt | ：振動特性係数 |  | 1
HS | ：鉄骨部の有効高さ |  | 8.5 | [m] |  | （屋根平均高さ）
HC | ：ＲＣ部の高さ |  | 0 | [m]
H | ：建築物の質点高さ |  | 8.5 | [m] | = HS+HC
α | ：鉄骨部分の高さ比 |  | 1 |  | = HS/(HS+HC)
T | ：設計用一次固有周期 |  | 0.255 | [sec] | = H(0.02+0.01α)
Co | ：標準せん断力係数 |  | 0.2
αi | ：最上部からｉ階までの重量の和を地上部の全重量で除した値
Ai | ：Ciの分布係数
Ci | ：地震層剪断力係数 |  |  |  | = Z・Rt・Ai・Co
成層架構とした場合の地震力
層 | Wi[kN] | ΣWi[kN] | αi | Ai | Ci | Qi[kN] | Pi[kN]
2 | 399.4 | 399.4 | 0.682 | 1.153 | 0.231 | 92.26 | 92.26
1 | 186 | 585.4 | 1 | 1 | 0.2 | 117.08 | 24.82