## §１
| α技研設計 | R-01100 | Ver05.0607
§１ 診断建物の調査

## 概要
[7 empty] | α技研設計 | R-01100-1/2 | Ver05.0607
§１ | 診断建物の調査
１－１ | 建物の概要
（１） | 名称等
| 建物名 | 名 称 |  | 千葉県立**養護学校校舎（管理棟）
|  | 所在地 |  | 千葉県
|  | 用 途 |  | 養護学校校舎
| 設計者 | 名称 |  | （株）**研究所
|  | 住所 |  | 東京都******
| 施工者 | 名称 |  | 不明
|  | 住所 |  | 不明
| 竣工年月日 | 管理棟 |  | 昭和４９年
| 経過年数 |  |  | ２８年（平成１４年７月現在） | [5 empty] | 28
（２） | 建物規模等
| 建築面積 |  | ㎡
| 延床面積 | 936 | ㎡
| 階 数 | 地上３階、地下０階、ＰＨ０階
| 桁行き方向 | 全長 |  |  | 24 | ｍ
|  | スパン数 |  |  | 4 | スパン
|  | 主なスパン長 |  |  | 6 | ｍ
| 張り間方向 | 全長 |  |  | 13 | ｍ
|  | スパン数 |  |  | 2 | スパン
|  | 主なスパン長 |  |  | 6.5 | ｍ
| 建物階高 | 軒 高 さ |  |  | 11.25 | ｍ
|  | ３階 |  |  | 3.6 | ｍ
|  | ２階 |  |  | 3.6 | ｍ
|  | １階 |  |  | 3.6 | ｍ（ＧＬ＋０．４５ｍ）
（３） | 設計図書等の保存状況
| 意匠関係 | 意匠設計図 |  | （有・無）
| 構造関係 | 構造設計図 |  | （有・無）
|  | 構造計算書 |  | （有・無）
|  | 地質調査資料 |  | （有・無）
（４） | 構造部材の種類及び強度
管理棟
| コンクリ－ト | 各階 Ｆｃ | [N/m㎡] |  | 21
|  | 基礎 Ｆｃ | [N/m㎡] |  | 21
| 鉄 筋 | 柱 主 筋 |  |  | SD30
|  | 梁 主 筋 |  |  | SD30
|  | 帯 筋 等 |  |  | SR24
|  | 壁 筋 |  |  | SR24
|  | 壁曲補強筋 |  |  | SR24
| 杭基礎 | 杭種類 |  |  | ＰＣ杭
|  | 杭径 |  |  | φ300
|  | 杭長 | [m] |  | 10
|  | 杭耐力 | [kN/本] |  | 400
|  | 地盤種別 第 |  | 2 | 種地盤
|  | 地盤周期 |  | 0.6 | sec
[7 empty] | α技研設計 | R-01100-2/2 | Ver05.0607
（５）建物の履歴
| 竣工年月日 | 昭和４９年 月 日
| 改修の記録 | 昭和６２年１０月 日 |  |  |  | 外壁補修工事
|  | 平成 ４年 ３月 日 |  |  |  | 屋上防水改修工事

## 案内図等
|  | α技研設計 | R-01210 | Ver05.0607
１－２ | 現況調査
（１） | 現地案内図・配置図
|  | α技研設計 | R-01220-1/2 | Ver05.0607
（２） | 平面図・立面図
ａ・ | 平面図
|  | α技研設計 | R-01220-2/2 | Ver05.0607
ｂ・ | 立面図
|  | α技研設計 | R-01230-1/3 | Ver05.0607
（３） | 構造図（床梁伏図・軸組図・断面リスト）
ａ・ | 梁伏図
|  | α技研設計 | R-01230-2/3 | Ver05.0607
ｂ・ | 軸組図
|  | α技研設計 | R-01230-2/3 | Ver05.0607
ｃ・ | 部材リスト

## 外観
|  | α技研設計 | R-01410 | Ver05.0607
（４） | 外観調査結果
ａ・ | 建物の外観目視調査
外壁の仕上げはリシン吹き付けで，設計図書の通りだった。北面及び東面
のコンクリート打ち継ぎ面で亀裂の補修痕が白い帯状にみられる。
昭和６２年（１５年前）に外壁補修を行っているが、目立った変色はなく、
| 老朽化の印象はなかった。 |  |  |  | 15
建物の沈下及び傾斜は肉眼では認められない｡
ｂ・ | 建物形状の調査
建物の形状は平面的にも立面的にも長方形で、整形である。
軸組図の調査でＢ通り、３通り、６通りに下階壁抜けがあることがわかった。
立面の形状指標に考慮する。
ｃ・ | ひび割れ、漏水等の調査
外壁面では腰壁などの細かい収縮亀裂が散見される。
７通りＡ～Ｂ間の地中梁上の腰壁と、上部外壁との目地部分でボールペンの
軸が挿入できる程の水平な亀裂がある。（写真Ａ８）
北面では２階便所の窓際に縦筋の爆裂痕がある。（写真Ａ９）また、３階
６通りＢ～Ｃ間の図書準備室と図書室との間仕切壁、及び５通り音楽室と準
備室との間仕切壁は表裏貫通している。（写真Ｂ５、Ｂ７）
３階準備室映写室の天井の石膏ボードに、漏水痕と思われる茶色のシミが
ある。
ｄ・ | ＥＸＰ．Ｊの調査
本建物は２方向にＥＸＰ．Ｊがある。Ｘ（桁行き）方向は鉄骨造の職員室
が、本建物の片持ちブラケット上に載る構造となっているが、ブラケット共々
取り壊して、新築することになっているので影響を無視する。
Ｙ（張間）方向は平成１０年度に、渡り廊下を改築しＥＶホールを独立し
た形で新築してい、設計図書からその間隔は１０ｃｍである。（写真Ａ３６)
軒高さ１１．２５ｍよりやや間隔が不足しているので、平面の形状指標に
考慮する。

## 写真
|  | α技研設計 | R-01250 | Ver05.0607
（５） | 外観調査写真
・ | 写真位置図

## ひび割れ
|  | α技研設計 | R-01260 | Ver05.0607
（６） | ひび割れ調査の軸組投影図